## Kalibratiemetingen
Sample nummer | Gehaka humidity | Gehaka temp | Gebruikte meter | Lege cycli | Sample cycli | Temperatuur (°C) | Plaats | Hoogte (m) | Geïsoleerde platen | oro/pergamino | datum | weer | extra
8703 | 17.8 |  |  | 21629 | 6274 | 30 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8705 | 14.6 |  |  | 21696 | 5635 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8667 | 13.7 |  |  | 21709 | 4577 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8708 | 12 |  |  | 21719 | 3728 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8717 | 14.6 |  |  | 21686 | 5617 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 16.1 |  |  | 21647 | 5908 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
| 13.9 |  |  | 21646 | 5081 | 32 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8723 | 12 |  |  | 21682 | 3935 | 33 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8649 | 14.8 |  |  | 21538 | 5546 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
8647 | 13.7 |  |  | 21548 | 5379 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | zonnig | niet gemeten met gehaka
123 | 12.1 |  |  | 21572 | 4834 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | niet gemeten met gehaka
121 | 15.1 |  |  | 21521 | 5908 | 31 | Jaén | 729 | nee | oro | 2016-06-30 | avond | eerste volledig juiste
8892 | 11.2 | 31.3 | 3.0-2 | 22250 | 3614 | 25 | Jaén | 730 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
175 | 11.2 | 31.3 | 3.0-2 | 22353 | 3713 | 26 | Jaén | 731 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
212 | 14.5 | 31.5 | 3.0-2 | 22372 | 4436 | 26 | Jaén | 732 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
173 | 9.8 | 31.4 | 3.0-2 | 22366 | 1680 | 26 | Jaén | 733 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
174 | 11 | 31.3 | 3.0-2 | 22367 | 3546 | 26 | Jaén | 734 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8894 | 13.8 | 31.8 | 3.0-2 | 22306 | 5720 | 26 | Jaén | 735 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8895 | 11.8 | 31.7 | 3.0-2 | 22306 | 4329 | 26 | Jaén | 736 | nee | oro | 2016-07-05 | zonnig
8840 | 10.8 | 31.6 | 3.0-2 | 22203 | 3097 | 25 | Jaén | 737 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8850 | 13.4 | 31.4 | 3.0-2 | 22217 | 5232 | 25 | Jaén | 738 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8852 | 10.8 | 31.5 | 3.0-2 | 22215 | 2723 | 25 | Jaén | 739 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8851 | 10.8 | 31.5 | 3.0-2 | 22216 | 3339 | 26 | Jaén | 740 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
8858 | 10.8 | 31.6 | 3.0-2 | 22212 | 3076 | 26 | Jaén | 741 | nee | oro | 2016-07-05 | avond
[11 empty] | 2016-07-05 | avond

## Impedantiemeter
Top A uitg instr µs | Top B shunt µs | Periode | Faseverschil | Verhouding | Gain resistance | Shunt resistance | 9V/12V | AWG of humidity

## PeriodeTest
[6 empty] | gemiddeld | afwijking in percent tov leeg
andere plastic | 21089 | 21093 | 21116 | 21096 | 21108 | 21100.4 | 0.23657
roze plastic | 22307 | 21562 | 21585 | 21660 | 21917 | 21806.2 | 3.5894
hout | 21307 | 21299 | 21191 | 21150 | 21200 | 21229.4 | 0.84938
schroevendraaier | 21084 | 21081 | 21094 | 21093 | 21084 | 21087.2 | 0.17387
leeg | 21034 | 21062 | 21043 | 21052 | 21062 | 21050.6 | 0